## Sheet1
F_ID | 时间 | 表号 | 流量点 | 流量 | 总量检定标志 | 表初值 | 表终值 | 表示值 | 天平初值 | 天平终值 | 天平示值 | 入口温度 | 出口温度 | 管路温度 | 密度 | 标准值 | 误差 | 合格标准 | 合格标志 | 表位号 | 型号 | 规格 | 表类型 | 制造单位 | 送检单位 | 计量等级 | 检定员 | 核验员 | 检定日期 | 环境温度 | 环境湿度 | 气压 | 有效期 | 记录编号
82 | 2014-12-02 09:42:13.745 | 11110000000134 | 1 | 34 | 0 | 0.2 | 44 | 43.8 | 29 | 69.8001 | 40.8001 | 68.3667 | 68.4867 | 68.4042 | 0.97889 | 41.68 | 0.050864 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
83 | 2014-12-02 09:42:13.745 | 11110000000315 | 1 | 34 | 0 | 0.1 | 43 | 42.9 | 29 | 69.8001 | 40.8001 | 68.3667 | 68.4867 | 68.4267 | 0.97888 | 41.6805 | 0.029257 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
84 | 2014-12-02 09:42:13.745 | 11110000000678 | 1 | 34 | 0 | 0.3 | 42 | 41.7 | 29 | 69.8001 | 40.8001 | 68.3667 | 68.4867 | 68.4417 | 0.97887 | 41.6809 | 0.00045841 | 0.01 | 合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0