## Sheet1
累积热量检定
发送 | 位置 |  | 说明 | 接收 | 位置 |  | 说明
| 0 | 68 | 帧起始符 |  | 0~2 | FE FE FE | 前导字节
| 1 | 20 | 仪表类型 |  | 3 | 68 | 帧起始符
| 2~8 | 12 34 56 78 90 12 34 | 仪表地址 |  | 4 | 20 | 仪表类型
| 9 | 3B | 控制码 |  | 5~11 | 12 34 56 78 90 12 34 | 仪表地址
| 10 | 04 | 数据长度域 |  | 12 | BB | 控制码
| 11 | B2 | DI0 |  | 13 | 03 | 数据长度域
| 12 | 6C | DI1 |  | 14 | B2 | DI0
| 13 | 01 | 序列号 |  | 15 | 6C | DI1
| 14 | 00 | 0：退出 1：进入 |  | 16 | 01 | 序列号
| 15 | CS | 校验码 |  | 17 | CS | 校验码
| 16 | 16 | 结束符 |  | 18 | 16 | 结束符
累积流量检定
发送 | 位置 |  | 说明 | 接收 | 位置 |  | 说明
| 0 | 68 | 帧起始符 |  | 0~2 | FE FE FE | 前导字节
| 1 | 20 | 仪表类型 |  | 3 | 68 | 帧起始符
| 2~8 | 12 34 56 78 90 12 34 | 仪表地址 |  | 4 | 20 | 仪表类型
| 9 | 3B | 控制码 |  | 5~11 | 12 34 56 78 90 12 34 | 仪表地址
| 10 | 04 | 数据长度域 |  | 12 | BB | 控制码
| 11 | B2 | DI0 |  | 13 | 03 | 数据长度域
| 12 | 6D | DI1 |  | 14 | B2 | DI0
| 13 | 01 | 序列号 |  | 15 | 6D | DI1
| 14 | 00 | 0：退出 1：进入 |  | 16 | 01 | 序列号
| 15 | CS | 校验码 |  | 17 | CS | 校验码
| 16 | 16 | 结束符 |  | 18 | 16 | 结束符
写总系数
发送 | 位置 |  | 说明 | 接收 | 位置
| 0 | 68 | 帧起始符 |  | 0~2 | FE FE FE | 前导字节
| 1 | 20 | 仪表类型 |  | 3 | 68 | 帧起始符
| 2~8 | 12 34 56 78 90 12 34 | 仪表地址 |  | 4 | 20 | 仪表类型
| 9 | 3B | 控制码 |  | 5~11 | 12 34 56 78 90 12 34 | 仪表地址
| 10 | 7 | 数据长度域 |  | 12 | BB | 控制码
| 11 | B2 | DI0 |  | 13 | 03 | 数据长度域
| 12 | 63 | DI1 |  | 14 | B2 | DI0
| 13 | 1 | 序列号 |  | 15 | 63 | DI1
| 14~17 | 00 00 00 00 | 总系数 浮点型数据 75-135 |  | 16 | 01 | 序列号
| 18 | CS | 校验码 |  | 17 | CS | 校验码
| 19 | 16 | 结束符 |  | 18 | 16 | 结束符
读总系数
发送 | 位置 |  | 说明 | 接收 | 位置
| 0 | 68 | 帧起始符 |  | 0~2 | FE FE FE | 前导字节
| 1 | 20 | 仪表类型 |  | 3 | 68 | 帧起始符
| 2~8 | 12 34 56 78 90 12 34 | 仪表地址 |  | 4 | 20 | 仪表类型
| 9 | 3A | 控制码 |  | 5~11 | 12 34 56 78 90 12 34 | 仪表地址
| 10 | 03 | 数据长度域 |  | 12 | BA | 控制码
| 11 | 2A | DI0 |  | 13 | 07 | 数据长度域
| 12 | 43 | DI1 |  | 14 | 2A | DI0
| 13 | 01 | 序列号 |  | 15 | 43 | DI1
| 14 | CS | 校验码 |  | 16 | 01 | 序列号
| 15 | 16 | 结束符 |  | 17~20 | 00 00 00 00 | 总系数 浮点型数据 75-135
[5 empty] | 21 | CS | 校验码
[5 empty] | 22 | 16 | 结束符