**顾客使（试）用报告**

**编号：YF-JL.10-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | DN15-DN25热量表检定装置上位机 | | | | 产品型号 | | SFRJZ15\_25 | |
| 样机数量 | | 1 | | | | 生产/试验日期 | | 2015.7.31 | |
| 顾客名称 | | 航天德鲁生产制造中心 | | | | 使（试）用时间 | | 2015.7.31 | |
| 顾客地址：烟台市莱山区福达路8号 | | | | | | | | | |
| 电话 | 18005355003 | | 传真 |  | 邮编 | |  | 联系人 | 杨晓辉 |
| 顾客使（试）用意见： (包括对产品、服务过程的适用性，是否满足使用要求，符合标准或合同协议要求和评价意见)：  目前程序能够满足生产过程中使用装置对热量表的检定、校准等功能，功能性符合热量表检定规程对于热量表检定项目的要求。  软件使用界面比较清晰，操作比较简单，检定过程比较流畅，检测效率也比较高，基本无错误出现。 | | | | | | | | | |
| 顾客试用结论及建议：  1、操作界面希望能优化的更加清晰方便。  2、端口设置界面可增加端口测试通道功能，设置会更加方便。  顾客签名：杨晓辉  公 章：  日 期：2015年7月31日 | | | | | | | | | |

(所列各项、可另加页叙述)